采购需求

骨修复材料参数

- 三维空间结构、先进的3D打印技术制作，形成符合骨细胞进入、增殖、分化、新生血管长入、代谢产物交换等多元化生态需求的生物微结构；

- 具有植入材料降解与新生骨生长速率最佳匹配的骨修复产品；

- 球状多孔型，由硅、钙、磷、氧、镁、钠元素组成,3D打印成型。

说明：如某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当在投标文件中说明调整的理由，且该调整须经评审小组认可。

评审（满分40分）

| - 序号 | - 评分内容 | - 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 产品的整体性能（10分） | - 根据所投产品的整体性能。从低到高1-10分 |
| - 2 | - 所投产品的品牌知名度，市场占有情况（满分10分） | - 产品的品牌知名度，市场占有情况。 - 从低到高1-10分 |
| - 3 | - 报价（20分） | - 满足采购文件要求各投标报价的平均价为评标基准价（20分）。各投标人的报价每高1%扣0.3分，每低1%扣0.1分（计算的每一步骤四舍五入，精确到小数点后二位）。 |