配置清单（单台需求）：

1.1进口四孔高速标准手机                            2支

1.2进口四孔低速气马达手机（含直、弯手机）          1套

1.3快拆式三用喷枪                                  2套

1.4水压弱力吸唾器(可接驳中央负压系统）             1套

1.5气压强力吸引器（带过滤器）（可接驳中央负压系统） 1套

1.6标准医生座椅                                    1张

1.7内置光固化机                                    1台

1.8内置国产洁牙机                                  1台

1.9口腔内窥镜系统                                  1套

1.10空压机                                         1套

1.11臭氧发生器                                     1套
